**Генерирующие объекты в составе ПАО «РАО ЭС Востока»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Регион** | **Генерация** | **Установленная мощность электрическая (МВт)** | **Установленная мощность тепловая (Гкал/час)** | **Ввод в эксплуатацию (год)** | **Статус** |
| **Амурская область** | «Райчихинская ГРЭС» | 102 | 238,1 | 1953 | Действующая |
| «Благовещенская ТЭЦ» | 280 | 817 | 1976 | Действующая |
| «Благовещенская ТЭЦ» (вторая очередь) | 120 | 188 | 2015 | Строящаяся |
| **ЕАО** | «Ургальская котельная» | - | 70 | 1954 | Действующая |
| **«Биробиджанская ТЭЦ»** | - | 338 | 1958 | Действующая |
| **Камчатский край** | «Камчатская ТЭЦ-1» | 229 | 361 | 1965 | Действующая |
| «Камчатская ТЭЦ-2» | 160 | 410 | 1985 | Действующая |
| ВДК Никольское (Камчатский край) | 0,55 | - | 2013 | Действующая; объект ВИЭ |
| ВДК Усть-Камчатск (Камчатский край) | 1,175 | - | 2015 | Действующая; объект ВИЭ |
| **Магаданская область** | «Аркагалинская ГРЭС» | 224 | 151 | 1955 | Действующая |
| «Магаданская ТЭЦ» | 96 | 495 | 1962 | Действующая |
| **Приморский край** | «Приморская ГРЭС» | 1467 | 237 | 1974 | Действующая |
| «Партизанская ГРЭС» | 203 | 160 | 1954 | Действующая |
| «Артемовская ТЭЦ» | 400 | 297 | 1936 | Действующая |
| «Владивостокская ТЭЦ-1» | - | 350 | 1912 | Действующая |
| «Владивостокская ТЭЦ-2» | 497 | 1051 | 1970 | Действующая |
| ТЭЦ «Восточная» | 139 | 421 | 2016 | Строящаяся |
| Артемовская ТЭЦ-2 | - | - | - | Перспективная |
| ПГУ на Владивостокской ТЭЦ-2 | - | - | - | Перспективная |
| Мини-ГТУ-ТЭЦ «Змеинка» | - | - | - | Перспективная |
| Мини-ГТУ-ТЭЦ «Синяя сопка» | - | - | - | Перспективная |
| **Сахалинская область** | «Новиковская ДЭС» | 5 | - | 1975 | Действующая |
| «Сахалинская ГРЭС» | 84 | 15 | 1972 | Действующая |
| «Южно-Сахалинская  ТЭЦ-1» | 455 | 783 | 1976 | Действующая |
| «Сахалинская ГРЭС-2» | 120 | 18,2 | 2017 | Строящаяся |
| ВДК Новиково | 0,45 | - | 2015 | Действующая; объект ВИЭ |
| **Хабаровский край** | «Комсомольская ТЭЦ-3» | 360 | 780 | 1988 | Действующая |
| «Амурская ТЭЦ-1» | 285 | 1169 | 1965 | Действующая |
| «Комсомольская ТЭЦ-2» | 222 | 786 | 1935 | Действующая |
| «Майская ГРЭС» | 90 | 15,4 | 1938 | Действующая |
| «Николаевская ТЭЦ» | 130,6 | 321,2 | 1973 | Действующая |
| «Хабаровская ТЭЦ-1» | 435 | 1200 | 1954 | Действующая |
| «Хабаровская ТЭЦ-2» | - | 610 | 1934 | Действующая |
| «Хабаровская ТЭЦ-3» | 720 | 1640 | 1973 | Действующая |
| ТЭЦ в г. Советская Гавань | 120 | 200 | 2017 | Строящаяся |
| Хабаровская ТЭЦ-4 | - | - | - | Перспективная |
| **Чукотский автономный округ** | «Анадырская ТЭЦ» | 56 | 140 | 1986 | Действующая |
| «Чаунская ТЭЦ» | 34,4 | 99 | 1944 | Действующая |
| «Эгвекинотская ГРЭС» | 34 | 92 | 1952 | Действующая |
| Энергоисточник в г. Билибино | - | - | - | Перспективная |
| **Республика Саха (Якутия)** | «Нерюнгринская ГРЭС» | 570 | 820 | 1983 | Действующая |
| «Чульманская ТЭЦ» | 48 | 165 | 1962 | Действующая |
| «Каскад Вилюйских ГЭС» | 680 | - | 1967 | Действующая |
| «Мирнинская ГРЭС» | 48 | - | 1989 | Действующая |
| «Якутская ГРЭС» | 368 | 548 | 1970 | Действующая |
| «Якутская ТЭЦ» | 12 | 497 | 1937 | Действующая |
| Якутская ГРЭС-2 | 193 | 469 | 2016 | Строящаяся |
| СЭС Батамай | 0,06 | - | 2012 | Действующая; объект ВИЭ |
| СЭС Ючюгей | 0,03 | - | 2012 | Действующая; объект ВИЭ |
| СЭС Дулгалах | 0,02 | - | 2013 | Действующая; объект ВИЭ |
| СЭС Куду-Кюэль | 0,02 | - | 2013 | Действующая; объект ВИЭ |
| СЭС Куберганя | 0,02 | - | 2014 | Действующая; объект ВИЭ |
| СЭС Тойон-Ары | 0,02 | - | 2014 | Действующая; объект ВИЭ |
| СЭС Эйик | 0,04 | - | 2014 | Действующая; объект ВИЭ |
| СЭС Джаргалах | 0,015 | - | 2014 | Действующая; объект ВИЭ |
| СЭС Батагай | 1 | - | 2015 | Действующая; объект ВИЭ |
| СЭС Бетенкес | 0,04 | - | 2015 | Действующая; объект ВИЭ |
| СЭС Столбы | 0,01 | - | 2015 | Действующая; объект ВИЭ |
| СЭС Юнкюр | 0,04 | - | 2015 | Действующая; объект ВИЭ |
| СЭС Улуу | 0,02 | - | 2015 | Действующая; объект ВИЭ |
| СЭС Верхняя Амга | 0,036 | - | 2016 | Строящаяся; объект ВИЭ |
| СЭС Иннях | 0,02 | - | 2016 | Строящаяся; объект ВИЭ |
| СЭС Дельгей | 0,08 | - | 2016 | Строящаяся; объект ВИЭ |